## PL_KATALOG
Art-Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Preis 2024 [€]
31825 | Grenzwertgeber | KA, MT: Zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit fest angekuppelter Leitung. Nur zulässig bei Diesel/Heizöl und Benzin | 95
31829 | Schlauchgarnitur für Benzin | DN 19, 1. Meter: Elektrisch leitfähige Schlauchgarnitur für Benzin mit Einbindung 1" IG (der erste Meter beinhaltet die Verschraubungen); Schlauchlänge nach Kundenwunsch | 74
34435 | ZVA 19 Slimline | Automatik-Zapfventil (NW 19) mit Axial-Drehgelenk, Durchfluss 75 l/min. | 323
37347 | ZVA 25 Slimline | Automatik-Zapfventil (NW 25) mit Axial-Drehgelenk, Durchfluss 140 l/min. | 387
37999 | Schauglas | Schauglas zur Kontrolle des Medienstromes | 91
39169 | Druckluftfilter | Zur sicheren Versorgung der Kraftstoffabsauggeräte mit sauberer Druckluft | 122
39642 | ZVA 25 | Automatik-Zapfventil (NW 25) mit Axial-Drehgelenk, Durchfluss 120 l/min. | 202
39731 | Zapfschlauch DN 19 | Einbindung 1" IG/AG, 4 m | 71
39732 | Zapfschlauch DN 19 | Einbindung 1" IG/AG, 6 m | 81
39759 | Ersatzpatrone für Kraftstofffilter | Ersatzfilterpatrone für den Kraftstofffilter | 91
39785 | Zapfschlauch DN 19 Bio-Diesel | Einbindung G 1" IG/AG, 4 m | 228
41174 | Nottrennkupplung | Trennt selbsttätig und dicht verschließend die Schlauchleitung und das Zapfventil bei zu hoher mechanischen Beanspruchung. Nur in Verbindung mit Elaflex-ZVA (Mehrpreis). | 106
42015 | Packtasche | Zum sicheren Verstauen von einem Schlauch aus Schlauchleitungssatz Art.-Nr. 74705 und des Heizölentlüfters Art.-Nr. 74709 | 110
43968 | Automatik-Zapfventil Harnstoff | Gehäuse und Auslaufrohr NW 16 komplett aus Edelstahl mit automatischer Abschaltung des Tankvorgangs bei vollem Tank. Anschluss ¾“ IG mit Drehgelenk und Anschlusstülle für Schlauch DN 19. Durchflussmenge bis zu 40 l/min | 387
44339 | Starthilfeleitung | Adapter NATO Spezialstecker auf Batterieklemmen, mit 1,5 m Kabel H07RN-F 2x35 mm2 | 415
44535 | ZVA 19 | Automatik-Zapfventil (NW 25) mit Axial-Drehgelenk, Durchfluss 60 l/min. | 184
44687 | TW-Stecker | Tankwagenstecker für Wandmontage; zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit festangeschlossener Leitung. | 446
45148 | Heizkörper Q-AG | Für QUADRO-AG 3000: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (heizt bei Flüssigkeitstemperatur von ca. 5 °C) und Temperaturbegrenzer als Schutz vor Überhitzung (eingestellt auf 45 °C); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 622
45232 | Zapfschlauch DN 19 | Einbindung 1" IG/AG, 8 m | 108
45244 | ZVA 32 Slimline | Automatik-Zapfventil (NW 32) mit Axial-Drehgelenk, Durchfluss 200 l/min. | 901
45375 | Zapfschlauch DN 19 | Einbindung 1" IG/AG, 10 m | 132
45529 | Feuerlöscher 2 kg | 2 kg ABC-Pulver gemäß ADR 8.1.4.2 | 74
45747 | Batterie 12 V / 85 Ah | Hochleistungs-Gelbatterie 12 V/85 Ah (20h), 950 Wh, wartungsfrei, Kaltstartstrom (EN): 450 A, rückzündgeschützt und auslaufsicher, interne Gasrückführung, geringe Selbstentladung, lange Lebensdauer, temperaturunempfindlich, hohe Rüttelfestigkeit und Kippsicherheit; L x B x H: 330 x 171 x 236 mm, Gewicht: 30 kg | 545
45972 | SmartBox® Mini | Elektronischer Füllstandsfernanzeiger bestehend aus einem mechanischen Füllstandsanzeiger (Messgenauigkeit +/- 2 %, zur Montage am Behälter) und einem digitalen Anzeigegerät; Anzeige wahlweise in Liter oder Prozent bzw. Füllhöhe in Zentimeter; 10 m Verbindungskabel (Max. Entfernung zwischen dem Behälter und dem digitalen Anzeigegerät: 50 m); Energieversorgung 3 Batterien Typ AA. Schutzart IP 30 | 279
46026 | EZ24ex | Digitales, nicht eichfähiges, ex-geschütztes Turbinenzählwerk zur Montage an einem Zapfventil | 339
46049 | Heizkörper Q-AG | Für QUADRO-AG 2000: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (heizt bei Flüssigkeitstemperatur von ca. 5 °C) und Temperaturbegrenzer als Schutz vor Überhitzung (eingestellt auf 45 °C); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 668
46125 | Belegdrucker | Für Tankautomat TAU 2, geeignet für MOBILUS Blue-A und -B; Informationen auf dem Ausdruck: Datum, Produkt, Auftragsnummer, Fahrzeugkennung (max. 16 Zeichen), SOLL-Menge, IST-Menge; Ausdruck auf Thermopapier | a. Anfrage
46673 | GSV-Steckdose | 3-polige Kunststoffsteckdose nach DIN 9680, Spannung von 6 – 24 V, max. 25 A, Schutzart IP54 | 23
46674 | GSV-Stecker | 3-poliger Kunststoffstecker nach DIN 9680, Spannung von 6 – 24 V, max. 25 A, Schutzart IP54 | 24
46891 | LAN | LAN-Anschluss für HDA/HDM-ECO | a. Anfrage
46980 | Füllstandssonde HDA-ECO | Bestandteil der Füllstandsmessung für HDA-ECO, 200 mbar | 592
46981 | LAN-Anschluss | Für R60/R80 ECO | 354
47022 | Schnittstelle Messsonde HDA-ECO | Bestandteil der Füllstandsmessung für HDA-ECO | 368
47041 | Heizkörper Q-AG | Für QUADRO-AG 450: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (heizt bei Flüssigkeitstemperatur von ca. 5 °C) und Temperaturbegrenzer als Schutz vor Überhitzung (eingestellt auf 45 °C); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 560
47324 | Werkzeugkiste A | Abschließbare Aluminiumkiste auf V-Zuggabel verschraubt | a. Anfrage
47325 | Werkzeugkiste B | Abschließbare rechteckige Aluminiumkiste (L x B x H: 1000 x 520 x 520 mm) | a. Anfrage
47822 | Be- und Entlüftungshaube Ex | Deflagrations- und dauerbrandsichere Be- und Entlüftungshaube zur Absicherung der Lüftungsleitung gegen das Eindringen eines Brandes oder einer atmosphärischen Deflagration in das Innere eines Behälters. Zugelassen für Stoffe der Explosionsgruppe IIA | 1028
47823 | Ladegerät für Batterie 24 V / 85 Ah | Automatik-Ladegerät, inkl. Befestigungsmaterial, mikroprozessorgesteuert, verpolungsgeschützt, kurzschlussfest, LED-Display, Isolierung: IP 65; Spannung: 24 V/4A | 416
47881 | Heizkörper Q-TA | Für QUADRO-TA 700: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (heizt bei Flüssigkeitstemperatur von ca. 5 °C) und Temperaturbegrenzer als Schutz vor Überhitzung (eingestellt auf 45 °C); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 603
47964 | Werkzeugkiste-Blue | Abschließbare rechteckige Aluminiumkiste (L x B x H: 1200 x 680 x 520 mm), geeignet für Harnstoff Behälter (AUS 32) | a. Anfrage
47993 | Zurrgurte | 2 Stück Zurrgurt, 2-teilig, 4 m lang, Langhebel-Druckratsche, Bandbreite 35 mm; max. zulässige Zugkraft 2000 daN | 42
47994 | Anti-Rutsch-Matten | 2 Stück; Stärke 8 mm; Maße 1000 x 250 mm | 41
48340 | SmartBox® 3 | Elektronischer Füllstandsfernanzeiger bestehend aus einer hydrostatischen Mess-Sonde (Messbereich 250 mbar, Messgenauigkeit 1 %; zur Montage am Behälter) und einem digitalen Anzeigegerät; Anzeige wahlweise in Liter oder Prozent; mit optisch/akustischer Warneinrichtung; 6 m Verbindungskabel (Max. Entfernung zwischen dem Behälter und dem digitalen Anzeigegerät: 200 m); Versorgungsspannung 230 Volt, 50 Hz, Schutzart IP 30 | 1005
48358 | Heizkörper KC-AG | Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (heizt bei Flüssigkeitstemperatur von ca. 5 °C) und Temperaturbegrenzer als Schutz vor Überhitzung (eingestellt auf 45 °C); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 1000 W | 2209
48395 | Füllstandsanzeige Side Reading | Für CONTY-ECO 200: Füllstandsanzeige mit seitlicher Ablesung, Mehrpreis | 66
48396 | Füllstandsanzeige Side Reading | Für CONTY-ECO 440: Füllstandsanzeige mit seitlicher Ablesung, Mehrpreis | 66
48410 | HDA ECO | Tankautomat / Tankdatenerfassung für max. 2.000 Nutzer mit internem Speicher für bis zu 10.000 Tankvorgänge; Benutzeridentifikation über Transpondertechnik und USB-Schnittstelle zum Datenabruf; Menüführung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch (weitere Sprachen sind möglich); alle Komponenten untergebracht in einem stabilen Stahlblechgehäuse (Schutzart IP54); Lieferung lose - Montage bauseits | 2160
48436 | Isolierung Harnstofftank | 170 l: 19 mm starke Isolierungszuschnitte mit allen erforderlichen Ausschnitten für Öffnungen und Armaturen. Für Harnstofftank des QUADRO-BLUE 770/1000 | 211
48437 | Isolierung Harnstofftank | 105 l: 19 mm starke Isolierungszuschnitte mit allen erforderlichen Ausschnitten für Öffnungen und Armaturen. Für Harnstofftank des QUADRO-BLUE 450 | 213
48443 | GPRS | GPRS-Anschluss für HDA/HDM-ECO inkl. SIM-Karte | a. Anfrage
48467 | Ersatzpatrone für Harnstofffilter | Ersatzfilterpatrone für den Harnstofffilter | 113
48548 | LED-Anzeige | Nachrüstsatz für Heizkörper Q-AG. Visuelle Anzeige vom Betriebszustand der Heizung | 43
48575 | Zugeinrichtung | Höhenverstellbare Zugeinrichtung bis 2000 kg zulässiges Gesamtgewicht | a. Anfrage
48576 | Anti-Schlingerkupplung WS3000 | Dämpft Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers, um Notsituationen vorzubeugen, Ein-Hebelsystem für alle Funktionen für schnelles Ankuppeln | a. Anfrage
48663 | WLAN | WLAN-Anschluss für HDA/HDM-ECO | a. Anfrage
48740 | RSF-Simulator | Der Rietberg Smart Fuel Simulator bildet die Tankvorgänge an einem Rietbergbehälter realitätsgetreu nach. Der Tanksimulator dient dazu, ein transparentes, virtuelles Abbild der tatsächlichen Arbeitsabläufe zu bekommen und ermöglicht, beliebig mit diesen Prozessen in der RSF App und in der webbasierte Software experimentieren zu können. Pfandverleih, begrenzt auf 30 Tage | 70
48744 | RSF-Einführungsworkshop | Einführungsworkshop über Online-Meeting | 255
48784 | Stecker | 2-polig, 6 - 42 V, 30A, mit Verschraubung PG16 | 19
48785 | Kupplungsdose | 2-polig, 6 - 42 V, 30A, mit Verschraubung PG16 | 27
48797 | LTE | LTE-Anschluss für HDA/HDM-ECO inkl. SIM-Karte | a. Anfrage
48826 | Kraftstoffkanister 20 l | Einheitskanister, lackiert, olivgrün RAL 6003. Geschweißte Ausführung. Sicherer Verschluss. Mit Splintsicherung. TÜV-/UN-zugelassen. Für flüssige Kraftstoffe geeignet. Inhalt 20 l; L x B x H 345 x 165 x 468 mm; Gewicht 4,3 kg | 48
48827 | Ausgießer für Einheitskanister | Zur Ausbringung von Kraftstoff und Kraftstoffgemischen aus dem Kraftstoffkanister Stahl 20 Liter | 15
48828 | Abdeckplane | Zur Abdeckung der des gesamten CANISTRO. Mit Reißverschlüssen zur, damit die Bedienung weiterhin möglich ist. | a. Anfrage
48831 | Heizkörper Q-AG | Für QUADRO-AG 1800/2000: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (heizt bei Flüssigkeitstemperatur von ca. 5 °C) und Temperaturbegrenzer als Schutz vor Überhitzung (eingestellt auf 45 °C); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 603
48837 | Plattformwagen | Für MT-VH 450: Für die innenbetriebliche Logistik und spurtreue Routenzug-Lösungen; mit virtuellem Kupplungs-/Deichselsystem; Außenabmessungen (L x B x H): ca. 1460 x 860 x 1155 mm | a. Anfrage
50605 | Heberschutzventil 1 ¼" | Einstellbares Heberschutzventil 0,15 bis 0,30 bar, Anschluss 1 ¼"; verhindert das selbsttätige Auslaufen des Behälters; max. Aufstellhöhe 3 m über Bodenniveau | 361
50609 | Tankwagenkupplung | TW-Kupplung G 2" (VK/MK) nach EN 14420-6, mit Kette in Messing zur sicheren und schnellen Befüllung durch einen Tankwagen. | 73
71108 | KA 400 | DIN 6623-2, verzinkt | 3019
71109 | KA 400 | DIN 6623-2, lackiert | 2780
71110 | KA 600 | DIN 6623-2, verzinkt | 3115
71111 | KA 600 | DIN 6623-2, lackiert | 2897
71112 | KA 995 | DIN 6623-2, verzinkt | 3481
71113 | KA 995 | DIN 6623-2, lackiert | 3267
71301 | Gaspendelausrüstung | Zur Rückführung der Gase aus dem zu befüllenden in den abgesaugten Behälter | 223
71304 | MT-VH-se 1300 | Z-38.12-41, verzinkt | 3995
71324 | MS-TVH-se 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 3831
71326 | MS-TVH-se 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 4704
71327 | MS-TVH-se 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 5389
71329 | MS-TVH-se 1300 | Z-38.12-41, verzinkt | 5247
71343 | LT-B-elh 400 | DIN 6623-2 | 2824
71344 | LT-B-elh 600 | DIN 6623-2 | 2965
71345 | LT-B-elh 995 | DIN 6623-2 | 3553
71371 | GS-T-elh 250 | Z-38.12-288 | 3989
71372 | GS-T-elh 400 | Z-38.12-288 | 4078
71373 | GS-TP-elh 600 | Z-38.12-288 | 4681
71374 | GS-TP-elh 995 | Z-38.12-288 | 5029
71375 | GS-TP-elh 1000 | Z-38.12-51 | 6995
71376 | GS-TP-elh 1500 | Z-38.12-51 | 9139
71377 | GS-TP-elh 2000-100 | Z-38.12-51 | 9631
71378 | GS-TP-elh 2000-125 | Z-38.12-51 | 9631
71380 | GS-TP-elh 3000-100 | Z-38.12-51 | 10254
71381 | GS-TP-elh 3000-125 | Z-38.12-51 | 10254
71382 | GS-TP-elh 3500 | Z-38.12-51 | 10963
71383 | GS-TP-elh 5000-125 | Z-38.12-51 | 13561
71384 | GS-TP-elh 5000-140 | Z-38.12-51 | 13362
71386 | GS-TP-elh 7500 | Z-38.12-51 | 16615
71388 | GS-TP-elh 10000 | Z-38.12-51 | 17443
71396 | GS-T-elh 250 MOBIL | Ausführung GS mobil, Z-38.12-288 | 4522
71397 | GS-T-elh 400 MOBIL | Ausführung GS mobil, Z-38.12-288 | 4557
71398 | GS-TP-elh 600 MOBIL | Ausführung GS mobil, Z-38.12-288 | 5200
71399 | GS-TP-elh 995 MOBIL | Ausführung GS mobil, Z-38.12-288 | 5515
71705 | MS-TP-elh 900 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 5022
71706 | MT-VH-elh 1300 | Z-38.12-41, verzinkt | 4824
71709 | MS-TP-elh 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 5322
71711 | MS-TP-elh 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 6210
71712 | MS-TP-elh 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 6902
71713 | MS-TP-elh 900 | Z-38.12-41, verzinkt | 6055
71714 | MS-TP-elh 1300 | Z-38.12-41, verzinkt | 6391
72121 | MT-se 900 MOBIL lack. | Ausführung MT-SE Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 3737
72123 | MT-se 900 MOBIL verz. | Ausführung MT-SE Mobil. Z-38.12-41, verzinkt | 3723
72124 | MT-se 1300 MOBIL verz. | Ausführung MT-SE Mobil. Z-38.12-41, verzinkt | 4042
72125 | Bedienpodest MS I | Einstufiges Bedienpodest für MS 900, komplett aus Stahl gefertigt, feuerverzinkt; Maße (L x B x H): 600 x 500 x 275 mm | 279
72492 | Absaugschlauch | Elektrisch leitfähiger Saugschlauch DN 19 x 4; 2,5 m lang, zum Absaugen aus Behältern mit größerer Öffnung, wie z. B. LKW-Tanks | 93
72511 | Druckminderventil | Druckminderventil zur Verringerung des Druckes 300-10 bar, inkl. 4 m Druckluftschlauch und Anschlusskupplung | 515
72516 | Verankerungselement | Grundeinheit für den ersten Behälter, verzinkt | 195
72543 | MT-Ü-se 900 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 2738
72544 | MT-Ü-se 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 3009
72546 | MT-Ü-se 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 3767
72547 | MT-Ü-se 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 4590
72573 | AS-T-se 400 | DIN 6623-2 | 2469
72588 | Verankerungselement | Erweiterung für jeden weiteren Behälter, verzinkt | 162
72622 | Zapfschlauch mit ZVA | Elektrisch leitfähiger Zapfschlauch DN 19 x 4, 4 m lang, an einem Ende mit Überwurfmutter zum Anschluss an die Pumpe, das andere Ende mit montiertem Automatik-Zapfventil (NW 16) | 412
72647 | AS-T-se 990 | DIN 6623-2 | 2730
72737 | KAP-ECO | 2 Stahlwannen inkl. Überfahrrampen | 5596
72863 | Saugsonde | Flexibel 5,4 mm mit Steckhülle, 0,7 m lang | 119
73132 | ASS Armatur G2" (Innenaufstellung) | Bestehend aus einer isolierten TW-Füllverschraubung mit Anschlussplatine, einem speziellen Grenzwertgeber zum Einbau in den Lagerbehälter und einem in den Klappdeckel des KAP verlegten Grenzwertgeberstecker. Durch Verwendung der ASS Armatur erfolgt im Fall einer Havarie die Abschaltung der TW-Pumpe ohne Verzögerung und es treten nur geringe Mengen Kraftstoff aus, die vom KAP sicher aufgefangen werden können | 1025
73145 | Verlängerung der Füllleitung | Für Behälterdurchmesser 1000 mm: Zur Verlängerung der Füllleitung einer Rietberg Kraftstofftankanlage bis in den Bereich des Kraftstoffabfüllplatzes; Bausatz bestehend aus je einem 2“ Rohrstück und 30° Rohrbogen | 170
73146 | Verlängerung der Füllleitung | Für Behälterdurchmesser 1250/1400 mm, inkl. Kugelhahn G 2": Zur Verlängerung der Füllleitung einer Rietberg Kraftstofftankanlage bis in den Bereich des Kraftstoffabfüllplatzes; Bausatz bestehend aus je einem 2“ Rohrstück und 30° Rohrbogen | 152
73165 | Kraftstofffilter | Filtereinheit (30 µm, Durchfluss max. 65 l/min) zum Schutz vor Verunreinigungen und Wasser, die druckseitig an einer Pumpe montiert ist. Die Filterpatrone reduziert den Durchfluss mit zunehmender Sättigung | 165
73318 | Spritzschutzwand KAP-GIRO | Zur Begrenzung des Wirkbereichs bei Aufstellung unter Dach; inkl. aller Montageteile und Fixierung für einen Zapfschlauch | 1385
73346 | MT-2K-se 2000 | Z-38.12-41 | 4728
73347 | MT-2K-se 2400 | Z-38.12-41 | 5437
73348 | MT-3K-se 2400 | Z-38.12-41 | 6408
73350 | KC 995 | D/BAM/0249/31A // DIN 6623-2 mit PÜZ | 3470
73353 | GD-TP-elh 250 | Z-38.12-288 | 5004
73354 | GD-TP-elh 400 | Z-38.12-288 | 5148
73355 | GD-TP-elh 600 | Z-38.12-288 | 5631
73356 | GD-TP-elh 995 | Z-38.12-288 | 5977
73399 | Höhenführung für Zapfschlauch | Für Klappdeckel: An einer Gleitschiene geführte, vertikale Verlängerung des Zapfschlauchs, damit auch hochliegende Fahrzeugtanks gut erreicht werden können. Die horizontale Schlauchlänge bleibt unverändert 1,5 m | 534
73475 | KAP-GIRO für Kettenfahrzeuge | Zubehörsatz bestehend aus 12 Holz-Siebdruckplatten zum Schutz der Gitterroste sowie Auffahrbohlen aus Holz an der Längstseite und den beiden Stirnseiten | 3474
73730 | MS-T-se 900 MOBIL lack. | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 3738
73810 | GD-TP-elh 400 MOBIL | Ausführung GD mobil, Z-38.12-288 | 5634
73821 | Doppelschlauchsystem | Für Klappdeckel: Der Dieselschlauch zwischen der Förderpumpe auf dem Lagerbehälter und dem Schlauchanschluss auf dem Klappdeckel des KAP, wird in einem zusätzlichen durchsichtigen PU-Schutzschlauch geführt. Im Fall einer Undichtigkeit wird austretender Diesel von diesem Schutzschlauch aufgefangen und sicher in eine Wanne des KAP geleitet | 905
73873 | Zählwerk MOBILUS | Fest eingebuater, nicht eichfähiger und zentral auf dem Bedienelement des MOBILUS positionierter Ringkolbenzähler. | 876
73874 | MT-VH-elh 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 4075
73933 | AS-T-se 990 MOBIL | Ausführung AS mobil, DIN 6623-2 | 3263
74007 | Durchführung für Füllleitung | Vormontiertes Bauteil mit selbsttätig öffnendem/schließendem Deckel zur bauseitigen Montage in einem Klappdeckel des KAP | 324
74146 | Grenzwertgeber | QUADRO-D/-DV, CONTY-B: Zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit fest angekuppelter Leitung | 95
74205 | Spritzschutzwand KAP-ECO | Zur Begrenzung des Wirkbereichs bei Aufstellung unter Dach; inkl. aller Montageteile und Fixierung für einen Zapfschlauch | 1385
74705 | Schlauchleitungssatz DN 8 | Bestehend aus 2 Schläuchen je 9 m, NW 8x2, metallgewebeummantelt, mit Kupplung an dem einem und Stecknippel am anderen Ende, NW 9, tropffrei (Firg 38, Anschluss ⅜“), inkl. Staubschutzkappen | 368
74709 | Heizölentlüfter | Komplett montiert mit den erforderlichen Verbindungsleitungen und Kupplungen bzw. Stecknippeln zur Verwendung zusammen mit dem Schlauchleitungssatz Art.-Nr. 74705 | 418
74910 | KAP-GIRO | 4 Stahlwannen mit je 2 Schwerlast-Gitterrosten | 7253
74920 | Klappdeckel KAP-ECO | Zur Begrenzung des Wirkbereichs und zur Abdeckung der Fläche bei Aufstellung im Freien, wenn nicht getankt wird; 2 Abdeckhauben (Aluminiumbleche auf verzinktem Stahlrahmen) jeweils mit einer Gasdruckfeder als Hebehilfe; außen Schlauchanschluss; innen 1,5 m Zapfschlauch DN 19 mit Automatik-Zapfventil | 4960
75093 | Klappdeckel KAP-GIRO | Zur Begrenzung des Wirkbereichs und zur Abdeckung der Fläche bei Aufstellung im Freien, wenn nicht getankt wird; 2 Abdeckhauben (Aluminiumbleche auf verzinktem Stahlrahmen) jeweils mit einer Gasdruckfeder als Hebehilfe; außen Schlauchanschluss; innen 1,5 m Zapfschlauch DN 19 mit Automatik-Zapfventil | 4960
75700 | Armaturensatz Versorgung MT | Für alle MT: Füllleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung 2" / 2 ½", Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe, Saugleitung mit 1" Außengewinde zum Anschluss einer Leitung | 248
76099 | Armaturensatz Vergaserkraftstoff MT | Für MT-elh 1300 - 2400: Füllleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung 2" / 2 ½", Saugleitung mit Pumpenanschluss (SAE-Flansch) und Fußfilter, Grenzwertgeber, Entlüftungsstutzen mit Kappe, Gaspendelanschluss | 635
76539 | Drucksensor-elh | Drucksensor für Fernüberwachung der Leckanzeige mit ATEX-Zulassung | 1143
77318 | MT-VH-elh 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 5737
77398 | Höhenführung für Zapfschlauch | Für Spritzschutzwand: An einer Gleitschiene geführte, vertikale Verlängerung des Zapfschlauchs, damit auch hochliegende Fahrzeugtanks gut erreicht werden können. Die horizontale Schlauchlänge bleibt unverändert 1,5 m | 792
77399 | Doppelschlauchsystem | Für Spritzschutzwand: Der Dieselschlauch zwischen der Förderpumpe auf dem Lagerbehälter und dem Schlauchanschluss auf dem Klappdeckel des KAP, wird in einem zusätzlichen durchsichtigen PU-Schutzschlauch geführt. Im Fall einer Undichtigkeit wird austretender Diesel von diesem Schutzschlauch aufgefangen und sicher in eine Wanne des KAP geleitet | 905
77468 | Bedienpodest I | Einstufiges Bedienpodest passend für Behälter mit Durchmesser 1000 mm, komplett aus Stahl gefertigt, feuerverzinkt; Maße (L x B x H): 1020 x 1000 x 175 mm; 50 kg | 402
77469 | Bedienpodest II | Zweistufiges Bedienpodest passend für Behälter mit Durchmesser 1250 mm, komplett aus Stahl gefertigt, feuerverzinkt; Maße (L x B x H): 1240 x 1000 x 400 mm; 100 kg | 450
77660 | KC-AG 5500-1 | Nicht stapelbar, Leiter seitlich oder stirnseitig | a. Anfrage
77661 | KC-AG 5500-2 | Nicht stapelbar, seitliche Leiter, ISO Corner Fittings | a. Anfrage
78571 | MOBILUS-BLUE A 200 | Zapfschlauch 4 m mit Automatik-Zapfventil aus Edelstahl; Saugschlauch 2 m mit CDS-Kupplung zum Ankuppeln an IBC zur Selbstbefüllung; Kugelhahn zum Umschalten der Pumpe von Betankung auf Selbstbefüllung; Schwimmerschalter zum Abschalten der Pumpe beim Befüllvorgang | a. Anfrage
79145 | MS-T-se 1300 MOBIL lack. | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 4025
79195 | Drucksensor-se | Drucksensor für Fernüberwachung der Leckanzeige | 361
79591 | Zapfventilhalterung mit Ein-Aus-Schalter | Zapfventilhalterung mit integriertem Ein-Aus-Schalter für die Förderpumpe. Die Verkabelung erfolgt bauseits. Zapfventilhalterung nur passend für Automatik-Zapfventil NW 19 Slimline (Art. 34435), inkl. Automatik-Zapfventil NW 19 Slimline | 560
81014 | MT-se 1300 | Z-38.12-41, verzinkt | 3487
81545 | MT-elh 900 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 3377
81550 | MT-elh 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 3662
81778 | KC-S 500 | D/BAM/0489/31A | 2639
81779 | Armaturensatz Entsorgung MT | Für alle MT: Füllleitung mit Anschluss 2" Außengewinde, Entlüftungsstutzen 2" mit Kappe, Absaugleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung 2" / 2 ½" | 248
81780 | KC-K 500 | D/BAM/0489/31A | 3086
81990 | Flügeltürschrank groß | Für Behälter ≥ 1000 l: Aus Stahl, pulverbeschichtet RAL 5003, Abmessung (L x B x H): 650 x 650 x 800 mm | 593
82810 | MT-se 900 | Z-38.12-41, verzinkt | 3166
82968 | MT-se 900 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 2377
83323 | MS-T-se 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 3490
83324 | MS-T-se 900 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 3333
83426 | MT-se 2400 MOBIL lack. | Ausführung MT-SE Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 5529
83671 | MS-T-se 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 4336
83672 | MS-T-se 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 4996
83673 | Zusatzmuffe 2" II | Mit Füllleitung zur Befüllung über eine zusätzliche fest angeschlossene Leitung zum Einbau in einen Lager- oder Sammelbehälter der Baureihen AS /GD /GS / LT | 123
83674 | Zusatzmuffe 2" I | Zum Einbau einer Überfüllsicherung in einen Lager- oder Sammelbehälter der Baureihen AS /GD /GS / LT | 102
83677 | Schmutzfänger | Schmutzfänger zum Schutz der Pumpe und der Armaturen vor Fremdkörpern | 62
83679 | Schlauchgarnitur für Benzin | DN 25, 1. Meter: Elektrisch leitfähige Schlauchgarnitur für Benzin mit Einbindung 1" IG (der erste Meter beinhaltet die Verschraubungen); Schlauchlänge nach Kundenwunsch | 115
83980 | MT-VH-se 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 3153
83981 | MT-VH-se 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 3983
83982 | MT-VH-se 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 4881
84074 | Armaturensatz Dieselkraftstoff MT | Für alle MT: Füllleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung, Saugleitung mit Pumpenanschluss (SAE-Flansch) und Fußfilter, Grenzwertgeber und Entlüftungsstutzen mit Kappe 2" | 384
84075 | Armaturensatz Vergaserkraftstoff MT | Für MT-elh 900: Füllleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung 2" / 2 ½", Saugleitung mit Pumpenanschluss (SAE-Flansch) und Fußfilter, Grenzwertgeber, Entlüftungsstutzen mit Kappe, Gaspendelanschluss | 635
84411 | MT-se 1300 MOBIL lack. | Ausführung MT-SE Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 4023
84414 | Wechselbehälter | Zusätzlicher Wechselbehälter 100 l | 1161
84636 | Forwarderbügel KC-K | Klappbarer Stahlbügel zur sicheren Aufnahme mittels Forwarder. | 403
84700 | KC-S 1000 | D/BAM/5639/31A \\ Z-38.12-298 | 3026
84710 | KC-K 1000 | D/BAM/5639/31A \\ Z-38.12-298 | 3616
84729 | MS-T-se 1300 | Z-38.12-41 | 4507
84731 | MT-se 2000 MOBIL lack. | Ausführung MT-SE Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 4869
84843 | MT-elh 900 | Z-38.12-41, verzinkt | 4120
84844 | MT-elh 1300 | Z-38.12-41, verzinkt | 4338
84845 | MS-T-se 900 | Z-38.12-41 | 4177
84892 | MT-elh 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 4397
84893 | MT-elh 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 5200
84964 | Bedienpodest MS II | Dreistufiges Bedienpodest passend für MS 1300 – 2400, komplett aus Stahl gefertigt, feuerverzinkt; Maße (L x B x H): 1270 x 810 x 600 mm | 564
85971 | Flügeltürschrank klein | Für Behälter < 1000 l: Aus Stahl, pulverbeschichtet RAL 5003, Abmessung (L x B x H): 520 x 475 x 700 mm | 446
85995 | Revisionsdom DOM I | Revisionsdom für Behälter für elh-Flüssigkeiten, 500 mm Durchmesser, glatter Domdeckel, der mit dem Domflansch verschraubt ist | 1209
85996 | Revisionsdom DOM II | Revisionsdom für GS / GD / LT 995, 400 mm Durchmesser, gewölbter Klappdeckel, der mit 4 Augenschrauben fixiert wird | 1846
86286 | SE-Ü-40 | Messumformer Schutzart IP 40, mit einer einfachen Halterung. Ein-/Ausgang für Signal an externe Steuerung | 1162
86653 | RSF-Nachrüstung | Arbeitsaufwand ca. 1,5 h / Behälter | 130
86654 | RSF-Nachrüstung | Reisekosten nach Aufwand | a. Anfrage
88942 | Revisionsdom DOM III | Revisionsdom für Behälter für se-Flüssigkeiten, 500 mm Durchmesser, glatter Domdeckel, der mit dem Domflansch verschraubt ist | 632
89850 | MT-se 1300 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 2636
89852 | MT-se 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 3377
89853 | MT-se 2400 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 4172
96327 | MS-T-se 2000 MOBIL lack. | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 4870
96347 | R50 12 | Förderleistung: nominal 50 l/min., effektiv 30 l/min.; Spannung DC 12 V; Schlauch DN 19, 4 m | 566
96348 | R50 24 | Förderleistung: nominal 50 l/min., effektiv 30 l/min.; Spannung DC 12 V; Schlauch DN 19, 4 m | 566
96349 | R50 230 | Förderleistung: nominal 56 l/min., effektiv 52 l/min.; Spannung AC 230 V; Schlauch DN 19, 4 m | 594
96351 | Tandem-Dieselpumpen-Paket AC KC-S/995 | Handpumpe in Reihe verbaut mit einer Dieselpumpe mit Wechselstrommotor 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und mechanischem Zählwerk | 1373
96352 | R50 12/24 | Förderleistung: nominal 35/70 l/min., effektiv 30/50 l/min.; Spannung DC 12/24 V; Schlauch DN 19, 4 m, kann sowohl mit 12 V als auch 24 V Gleichstrom betrieben werden | 674
96353 | R80 230 | Förderleistung: nominal 70 l/min., effektiv 66 l/min.; Spannung AC 230 V; Schlauch DN 25, 4 m | 833
96354 | R75 12 | Förderleistung: nominal 85 l/min., effektiv 66 l/min.; Spannung DC 12 V; Schlauch DN 25, 4 m | 907
96355 | R75 24 | Förderleistung: nominal 85 l/min., effektiv 66 l/min.; Spannung DC 24 V; Schlauch DN 25, 4 m | 907
96359 | PZ300 | Mechanisches, nicht eichfähiges Rollenzählwerk zur Montage an einer Pumpe, Durchflussmenge: Min. 20 l/min, Max. 120 l/min, max. Viskosität 500 cSt. | 198
96478 | R120 230 | Förderleistung: nominal 100 l/min., effektiv 90 l/min.; Spannung AC 230 V; Schlauch DN 25, 4 m | 1104
96479 | EZ24 | Digitales, nicht eichfähiges Turbinenzählwerk zur Montage an einem Zapfventil | 238
96596 | MT-Ü-se 900 | Z-38.12-41, verzinkt | 3501
96597 | MT-Ü-se 1300 | Z-38.12-41, verzinkt | 3826
96598 | MT-VH-elh 2000 | Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 4871
96615 | R60 ECO-Box | Förderleistung der Pumpe max. 55 l/min., Tankautomat / Tankdatenerfassung für max. 2.000 Nutzer mit internem Speicher für bis zu 10.000 Tankvorgänge; Benutzeridentifikation über Transpondertechnik und USB-Schnittstelle zum Datenabruf; Menüführung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch (weitere Sprachen sind möglich); alle Komponenten untergebracht in einem stabilen Stahlblechgehäuse (Schutzart IP54) | a. Anfrage
96616 | R80 ECO-Box | Wie R60 Eco Box, jedoch Förderleistung der Pumpe max. 75 l/min., Schlauch DN 25, 4 m | a. Anfrage
96617 | Transpondertag | Für HDA ECO. Zur berührungslosen Teilnehmeridentifikation | 26
96618 | Schwimmerschalter | Für HDA ECO. Zur Pumpenabschaltung bei Dieselmangel | 234
96729 | Tandem-Dieselpumpen-Paket DC KC-S/995 | Handpumpe in Reihe verbaut mit einer Dieselpumpe mit Gleichstrommotor 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und mechanischem Zählwerk | 1785
97038 | MOBILUS | Komplettes Kraftstoffabsaug- und Betankungsgerät inkl. Wechselbehälter 100 l; Pumpenleistung 10 l/min | 5256
97059 | MS-TP-elh 900 MOBIL verz. | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, verzinkt | 6610
97065 | MS-T-se 900 MOBIL verz. | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, verzinkt | 4732
97068 | Grenzwertgeber | QUADRO-AG: Grenzwertgeber zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit fest angekuppelter Leitung | 95
97143 | Zapfschlauch DN 25 | Einbindung 1" IG/AG, 4 m | 118
97144 | Zapfschlauch DN 25 | Einbindung 1" IG/AG, 6 m | 128
97145 | Zapfschlauch DN 25 | Einbindung 1" IG/AG, 8 m | 154
97146 | Zapfschlauch DN 25 | Einbindung 1" IG/AG, 10 m | 178
97147 | R50 12ex | Förderleistung Nominal 50 l/min., Effektiv 40 l/min., Spannung AC 230 V; Schlauch DN 19, 4 m | 1109
97148 | R50 230ex | Förderleistung Nominal 50 l/min., Effektiv 45 l/min., Spannung AC 230 V; Schlauch DN 19, 4 m | 1104
97149 | PZ300-ex | Mechanisches, nicht eichfähiges, ex-geschütztes Rollenzählwerk zur Montage an einer Pumpe | 323
97154 | MOBILUS-COMPACT | Druckluftmembranpumpe für das sichere Umpumpen von Kraftstoffen montiert auf einem Tragrahmen | 2169
97157 | Grenzwertgeber | KC 995, KC-S/-K: Zur Verhinderung von Behälterüberfüllung bei Befüllung aus einem Tankwagen mit fest angekuppelter Leitung | 95
97180 | AS-T-se 400 MOBIL | Ausführung AS mobil, DIN 6623-2 | 3053
97379 | Flammendurschlagsicherung Quadro D und -DV | bestehend aus Flammensperre für Füllrohr und Deflagrationssicherung für die Lüftungsleitung | 726
97441 | R200 230 | Förderleistung: nominal 200 l/min., effektiv 180 l/min.; Spannung AC 230 V; Schlauch DN 32, 4 m für QUADRO-D 1000 | 2349
97612 | Heberschutzventil ⅜" | Verstellbares Heberschutzventil 0,05 – 0,4 bar, ⅜" Anschluss; max. Durchfluss 220 l/h; Verhindert das selbstständige Auslaufen des Behälters; max. Aufstellhöhe 4 m über Bodenniveau | 111
97719 | Komplettsatz Batterie 12 V / 85 Ah | Bestehend aus nachfolgender Halterung für Batterie, Batterie 12 V/85 Ah und Ladegerät | 922
97761 | Bausatz Stapelecken | Stapelecken zur Herstellung der Stapelbarkeit des QUADRO-C 2000. Unter Verwendung des Bausatzes sind befüllte QUADRO-C 2000 2-fach stapelbar | 244
97799 | K700 | Mechanisches, nicht eichfähiges Ovalradzählwerk für Pumpe R200 230 | 1226
97840 | Adapter | Kegelförmiger Spezialadapter zum direkten Anschluss der Saugsonde des Absauggerätes an die Kraftstoffleitung des Fahrzeugs | 58
97841 | KC-AG 5500-3 | Stapelbar, oberer Schutzrahmen mit integrierter Leiter und Podest, ISO Corner Fittings | a. Anfrage
97892 | Aktivkohlefilter | Bausatz Aktivkohlefilter für die Entlüftung | a. Anfrage
97893 | Schlauch in Sonderlänge | Zapf- und Saugschlauch NW 19; 2,5 m lang, ohne Zapfventil | a. Anfrage
97982 | Konsole KA | Feuerverzinkte Stahlkonsole zur sicheren Montage einer Schlauchtrommel auf einer Kraftstofftankanlage KA Diesel | 403
98012 | Leiter für KA | Seitlich montiert mit vergrößerter oberer Trittstufe für Behälter mit einem Durchmesser von 1400 mm und 1600 mm | 615
98036 | Zusatzmuffe | Max. 6 Stück pro Container, bis max. 3", zum Einbau zusätzlicher Armaturen | 102
98042 | Ladegerät für Batterie 12 V / 85 Ah | Automatik-Ladegerät, inkl. Befestigungsmaterial, mikroprozessorgesteuert, verpolungsgeschützt, kurzschlussfest, LED-Display, Isolierung: IP 65; Spannung: 12 V/5A | 199
98043 | Halterung für Batterie 12 V / 85 Ah | Komplett aus Stahl gefertigt, verzinkt, zur sicheren Fixierung der Batterie in einem QUADRO-C; maximale Batterieabmessung L x B x H = 350 x 180 x 236 mm | 166
98044 | Schlauchtrommel (Zur Montage auf der Konsole, Art. Nr. 97982) | Schlauchtrommel mit 15 m Schlauch DN 25, Federrückzug und Auslauffenster; inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe | 1269
98045 | Schlauchtrommel (Zur Montage auf der Konsole, Art. Nr. 97982) | Schlauchtrommel mit 10 m Schlauch DN 25, Federrückzug und Auslauffenster; inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe | 948
98046 | Schlauchtrommel (Zur Montage auf der Konsole, Art. Nr. 97982) | Schlauchtrommel mit 14 m Schlauch DN 19, Federrückzug und Auslauffenster; inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe | 871
98047 | Schlauchtrommel (Zur Montage auf der Konsole, Art. Nr. 97982) | Schlauchtrommel mit 10 m Schlauch DN 19, Federrückzug und Auslauffenster; inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe | 844
98048 | Schlauchtrommel | DN 19: Schlauchtrommel, ex-geschützt, mit 10 m elektrisch leitfähigem Schlauch DN 19, Federrückzug und Auslauffenster; inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe | 876
98096 | Armaturensatz Versorgung LT-se/-elh | Für LT ≥ 1000 l: Füllleitung mit Sicherheitsverschraubung 2" / 2½", Saugleitung mit Anschluss 1" Außengewinde | 212
98097 | Armaturensatz Entsorgung LT-se/-elh | Für LT ≥ 1000 l: Füllleitung mit Anschluss 2" Innengewinde, Absaugleitung mit Sicherheitsverschraubung 2" / 2½" | 212
98117 | Konsole für Schlauchtrommel Benzin | Feuerverzinkte Stahlkonsole zur sicheren Montage einer Schlauchtrommel auf einer Kraftstofftankanlage KA Benzin | 407
98137 | EZ24blue | Digitales Turbinenzählwerk, nicht eichfähig, für Harnstoff (AUS 32); Durchflussmenge: Min. 6 l/min, Max: 100 l/min | 188
98142 | MOBILUS-BLUE B 200 | Zapfschlauch 4 m mit Automatik-Zapfventil aus Edelstahl; Befüllung über externe 230 V Pumpe; Schuko-Steckdose zur Stromversorgung der externen Pumpe; Schwimmerschalter zum Abschalten der Stromversorgung der externen Pumpe bei Erreichen des max. Füllvolumens des MOBILUS Behälters | a. Anfrage
98144 | MOBILUS-BLUE C 200 | Mit LCD-Display zur Anzeige des aktuellen Volumenstroms und der abgegebenen Menge; Zapfschlauch 4 m mit Automatik-Zapfventil aus Edelstahl; Saugschlauch 2 m mit CDS-Kupplung zum Ankuppeln an IBC zur Selbstbefüllung; Kugelhahn zum Umschalten der Pumpe von Betankung auf Selbstbefüllung; Absaugfunktion zum Enttanken eines Harnstofftanks mit Saugschlauch 3,5 m, D = 15 mm und Edelstahlspitze | a. Anfrage
98152 | GD-D-elh 1000-v | Abmessung [L x B x H] 1200 x 1200 x 1600, 500 kg, Druckbehälter Innen Stahl verzinkt, Außen Stahl verzinkt, Transportgestell Stahl verzinkt | 10435
98153 | GD-D-elh 1000-l | Abmessung [L x B x H] 1200 x 1200 x 1600, 500 kg, Druckbehälter Innen Stahl roh, Außen Stahl lackiert, Transportgestell Stahl verzinkt | 11358
98154 | GD-D-elh 1000-e1 | Abmessung [L x B x H] 1200 x 1200 x 1600, 500 kg, Druckbehälter Innen Edelstahl 1.4301, Außen Stahl lackiert, Transportgestell Stahl verzinkt | a. Anfrage
98155 | GD-D-elh 1000-e2 | Abmessung [L x B x H] 1200 x 1200 x 1600, 500 kg, Druckbehälter Innen Edelstahl 1.4571, Außen Edelstahl 1.4301, Transportgestell Stahl verzinkt | a. Anfrage
98156 | GD-D-elh 1000-e3 | Abmessung [L x B x H] 1200 x 1200 x 1600, 500 kg, Druckbehälter Innen Edelstahl 1.4571, Außen Edelstahl 1.4301, Transportgestell Edelstahl 1.4301 | a. Anfrage
98186 | MS-T-se 2400 MOBIL lack. | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 5530
98193 | QUADRO-AG 2000 | D/BAM/14552/31A // Z-38.12-223, ohne Stapelecken | 5881
98194 | QUADRO-AG 2000 | D/BAM/14552/31A // Z-38.12-223 | 6133
98287 | TDE-DC | Die Tankdatenerfassung kann sowohl mit 12 V als auch 24 V Gleichstrom betrieben und mit entsprechenden Förderpumpen bis maximal 30 A kombiniert werden. Sie besteht aus: Tankautomat / Tankdatenerfassung für max. 2.000 Nutzer mit internem Speicher für bis zu 10.000 Tankvorgänge; Benutzeridentifikation über Transpondertechnik und USB-Schnittstelle zum Datenabruf; Menüführung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch (weitere Sprachen sind möglich); alle Komponenten untergebracht in einem stabilen Stahlblechgehäuse (Schutzart IP54) | 3329
98330 | Bausatz Abdichtung Klappdeckel | Zusätzliche Abdichtung zum Schutz des Klappdeckels vor dem Eindringen von Regenwasser im Bereich von starken Querwinden. | 891
98358 | Detonationssicherung Füllleitung | Flüssigkeits-Detonationssicherung für die Füllleitung, die verhindert, dass sich im Falle einer Zündung von explosionsfähiger Atmosphäre die Verbrennung in den Tank überträgt | 1315
98374 | Prallschutz | Kunststoffprotektoren als Modularsystem, montiert um den Behälterkorpus | 1407
98540 | Zusatzlackierung QUADRO | Zusätzliche Lackierung des äußeren Korpus eines verzinkten QUADROs, mit Ausnahme des verzinkten Deckels. RAL-Farbton nach Kundenwunsch | 462
98555 | Pumpenkonsole für R60/R80 ECO-Box | Zur Montage einer R60/80 ECO-Box direkt auf der Spritzschutzwand; Verbindung zwischen Pumpe und Lagerbehälter bauseits | 113
98642 | LT-elh 10000 | Z-38.12-51 | 14721
98643 | LT-elh 3000-100 | Z-38.12-51 | 8643
98644 | LT-elh 3000-125 | Z-38.12-51 | 8643
98645 | LT-elh 3500 | Z-38.12-51 | 9291
98646 | LT-elh 5000-125 | Z-38.12-51 | 11752
98647 | LT-elh 5000-140 | Z-38.12-51 | 11752
98649 | LT-elh 7500 | Z-38.12-51 | 13983
98651 | LT-elh 1000 | Z-38.12-51 | 5685
98652 | LT-elh 1500 | Z-38.12-51 | 7406
98653 | LT-elh 2000-100 | Z-38.12-51 | 7872
98654 | LT-elh 2000-125 | Z-38.12-51 | 7872
98657 | LT-elh 400 | DIN 6623-2 | 4433
98658 | LT-elh 600 | DIN 6623-2 | 4522
98659 | LT-elh 995 | DIN 6623-2 | 5048
98660 | Armaturensatz Entsorgung für LT-elh | Für LT < 1000 l: Füllleitung mit Sicherheitsverschraubung 2 / 2½“, Saugleitung mit Anschluss 1“ Außengewinde | 212
98661 | Armaturensatz Versorgung für LT-elh | Für LT < 1000 l: Füllleitung mit Sicherheitsverschraubung 2 / 2½“, Saugleitung mit Anschluss 1“ Außengewinde | 212
98784 | Flammendurchschlagsichere Armaturen QUADRO-TA | Bestehend aus einem speziellem Füllrohr mit Flammensperre und Deflagrationsrohrsicherung für die Lüftungsleitung zum Schutz gegen Hineinschlagen einer Flamme; notwendig bei der Nutzung als Lagerbehälter für Medien mit einem Flammpunkt unter 55 °C | 712
98785 | Lackierung C5M | Komplette Außenlackierung (Aufbau: Anschleifen, 1 x Haftgrundierung, 2 x Decklack) des Behälters auf verzinkter Oberfläche; RAL-Farbton nach Wahl; Korrosivitätskategorie C5, Schutzdauer M | 1165
98786 | Lackierung C3 | MT/MS: Lackierung in RAL 7035 für Außenaufstellung (Korrosionsschutzklasse C3) oder in anderen RAL-Farbtönen | 542
98787 | Lackierung C4M | Komplette Außenlackierung (Aufbau: Anschleifen, 1 x Haftgrundierung, 1 x Decklack) des Behälters auf verzinkter Oberfläche; RAL-Farbton nach Wahl; Korrosivitätskategorie C4, Schutzdauer M | 837
98788 | Schlauchpaket DN 8 | Bestehend aus 5 m Schlauch DN 8x4, metallgewebeummantelt, einerseits mit Kupplungsmuffe andererseits mit Kupplungsstecker (½", NW 7,4, kompatibel mit Rectus 26) | 164
98789 | Schlauchpaket DN 13 | Bestehend aus 5 m „Gelbring“ Hochdruck-Schlauch DN 13x4,5, einerseits mit Kupplungsmuffe andererseits mit Kupplungsstecker (½", NW 12,5, tropffrei) | 315
98790 | Schlauchpaket DN 8 „Wunschlänge“ | 1. Meter, bestehend aus Schlauch DN 8x4, metallgewebeummantelt, einerseits mit Kupplungsmuffe andererseits mit Kupplungsstecker (½", NW 7,4, kompatibel mit Rectus 26) | 95
98791 | Schlauchpaket DN 13 „Wunschlänge“ | 1. Meter, bestehend aus „Gelbring“ Hochdruck-Schlauch DN 13x4,5, einerseits mit Kupplungsmuffe andererseits mit Kupplungsstecker (½", NW 12,5, tropffrei) | 38
98792 | Kupplungssatz ½" RECTUS | Bestehend aus je 1 St. Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker ½", NW 7,4, kompatibel mit Rectus 26 | 46
98793 | Kupplungssatz ½" tropffrei | Bestehend aus je 1 St. Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker ½", NW 12,5, tropffrei | 92
98799 | Wasserabsorber/Umweltschutzausrüstung | Wasserabsorber bestehend aus Siebzylinder zur Aufnahme eines Absorberpads, Haltekette und Verschlussstopfen, 10 Wasserabsorberpads, PE-Beutel für die Entsorgung; Umweltschutzausrüstung bestehend aus 2 Ölbindemitteltüchern, PE-Beutel für die Entsorgung | 240
98814 | Absaugleitung DN19 | 4m lange Absaugleitung zum Fördern von Diesel mit der Förderpumpe der mobilen Tankanlage aus einem externen Tank. Inkl. Schnellkupplungen und allen Montageteilen | 415
98853 | Armaturensatz Versorgung für LT-B-elh | Füllleitung mit Sicherheitsverschraubung 2 / 2½“, Saugleitung mit Anschluss 1“ Außengewinde | 212
98854 | Armaturensatz Entsorgung für LT-B-elh | Füllleitung mit Anschluss 2“ Außengewinde, Saugleitung mit Sicherheitsverschraubung 2 / 2½“ | 212
99073 | CONTY-B 330-TPex | Komplettpaket ausgestattet mit Handpumpe, 4 m elektrisch leitfähiger Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW 16) und flammendurchschlagsichere Armaturen | 3224
99074 | CONTY-ECO 440-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 2062
99151 | MT-elh 900 MOBIL lack. | Ausführung MT-ELH Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 3911
99192 | CONTY-B 450-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 2354
99193 | CONTY-B 450-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 2267
99202 | CONTY-ECO 200-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 1867
99203 | CONTY-ECO 200-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 1784
99207 | CONTY-ECO 440-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 1976
99209 | CONTY-B 330-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 2296
99254 | CONTY-B 330-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 2208
99255 | CONTY-B 330-12ex | Komplettpaket ausgestattet mit explosionsgeschützter Pumpe 12 V, 10 m Anschlusskabel und Batterieklemmen (zur Verwendung außerhalb des Ex-Bereichs), 4 m elektrisch leitfähiger Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW 16) und flammendurchschlagsichere Armaturen | 3409
99256 | CONTY-B 330-230ex | Komplettpaket ausgestattet mit explosionsgeschützter Pumpe 230 V, 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker (zur Verwendung außerhalb des Ex-Bereichs), 4 m elektrisch leitfähiger Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW 16) und flammendurchschlagsichere Armaturen | 3427
99323 | QUADRO-C-E 1000 | D/BAM/15051/31A | 2901
99324 | QUADRO-C-E 700 | D/BAM/15051/31A | 2592
99365 | Trailer-1 | 1-Achser | a. Anfrage
99366 | Trailer-2 | 2-Achser | a. Anfrage
99371 | Feuerlöscher 6 kg | Feuerlöscher 6 kg mit Kasten und Halterung | 262
99397 | Stromanschluss (AC) EX | Wechselstromstecker zur Verwendung innerhalb der Ex-Zone 1 und 2 | 291
99398 | Stromanschluss (AC) EX | Wechselstromkupplung zur Verwendung innerhalb der Ex-Zone 1 und 2 | 668
99400 | Stromanschluss (DC) EX | Gleichstromstecker zur Verwendung innerhalb der Ex-Zone 1 und 2 | 436
99401 | Stromanschluss (DC) EX | Gleichstromkupplung zur Verwendung innerhalb der Ex-Zone 1 und 2 | 1426
99406 | VZ10/12 | Förderleistung 10 l/min., Max. Viskosität 600 cSt, Spannung DC 12 V, Schlauch DN 19 | 682
99407 | VZ14/230 | Förderleistung 14 l/min., Max. Viskosität 2.000 cSt, Spannung AC 230 V, Schlauch DN 19 | 850
99408 | VZ25/230 | Förderleistung 25 l/min., Max. Viskosität 1.200 cSt, Spannung AC 230 V, Förderhöhen bis 4 m, Schlauch DN 19 | 3430
99409 | VZ30/400 | Förderleistung 25 l/min., Max. Viskosität 1.200 cSt, Spannung AC 400 V, Offshore-Ausführung, Schlauch DN 19 | 3997
99410 | VZ50/400 | Förderleistung 25 l/min., Max. Viskosität 5.000 cSt, Spannung AC 400 V, Offshore-Ausführung, Schlauch DN 25 | 4412
99411 | Heizung QUADRO-OEL | Leistung 500 W: Heizung für Öle, automatische Temperaturregelung und Überhitzungsschutz, Spannung 230 V/50 Hz, Oberflächenleistung < 0,4 W/cm2K | a. Anfrage
99412 | Thermometer | Analoges Thermometer mit Zeiger, Anzeige von -20 °C bis +60 °C | 153
99413 | Überfüllsicherung SE-Ü-IP54 | Unterverteilung Schutzart IP 54 mit Messumformer, in einem kleinen Gehäuse im Behälter montiert. Komplett verkabelt | 1165
99414 | Frequenzumformer | Zur Regelung der Pumpenleistung bis 1,5 kW und 230 V | a. Anfrage
99415 | Fernsteuerung | Ein/Aus, kabelgebunden, für Pumpenschaltung | a. Anfrage
99416 | Fernsteuerung | Ein/Aus mit Drehzahlsteuerung, kabelgebunden für Pumpenschaltung mit Frequenzumformer bis 1,5 kW und 230 V | a. Anfrage
99417 | Schlauchtrommel QUADRO-OEL | Schlauchtrommel aus Stahl mit 8 m Schlauch, Schutzabdeckung und Auslauffenster und automatischem Federrückzug. Betriebsfertig waagerecht im Behälter montiert | 911
99418 | Lackierung nach Kundenwunsch | Komplette Außenlackierung des Behälters auf verzinkter Oberfläche; Aufbau und verwendete Materialien gemäß Kundenvorgaben | a. Anfrage
99868 | GD-TP-elh 995 | Ausführung GD mobil, Z-38.12-288 | 6092
99874 | Saugsonde | Flexibel 5,4 mm mit Steckhülle, 1,2 m lang | 137
300056 | Pumpenkonsole für R50 | Zur Montage einer Förderpumpe direkt auf der Spritzschutzwand des KAP; Verbindung zwischen Pumpe und Lagerbehälter bauseits | 186
300076 | GD-TP-elh 600 MOBIL | Ausführung GD mobil, Z-38.12-288 | 6148
300184 | QUADRO-D 770 | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 3284
300185 | QUADRO-D 1000 | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 3717
300188 | GSV I Steckverbindung | 2 Stück Hochstromstecker (Stecker = Buchse) zur Montage an dem Anschlusskabel der Pumpe und am Fahrzeug; belastbar bis 50 A/24 V | 37
300215 | MS-T-se 1300 MOBIL verz. | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, verzinkt | 5062
300306 | Komplettsatz Batterie 24 V / 85 Ah | Bestehend aus nachfolgender Halterung für Batterie, zwei Batterien 12 V/85 Ah und Ladegerät | 1804
300363 | SE-ÜI-64 | Inhaltsanzeige in Prozent und Höhe in Zentimeter mit integrierter Überfüllsicherung, Schaltschrank Schutzart IP 64 mit Messumformer zur bauseitigen Wandmontage, Füllstandsensor mit Schwimmer im Behälter montiert | 2745
300448 | Forwarderbügel CONTY-ECO | Klappbarer Stahlbügel zur sicheren Aufnahme mittels Forwarder. | 406
300504 | Zapfventilhalterung | Zapfventilhalter mit absperrbarem Rücklauf für Tropfmengen | 75
300602 | QUADRO-TA 700 | D/BAM 11336/31A // Z-38.12-199 | 7323
300658 | KC-K 1000-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 4593
300659 | KC-K 1000-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 4513
300660 | KC-S 1000-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 4449
300661 | KC-S 1000-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 4369
300662 | KC 995-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 4893
300663 | KC 995-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 4813
300703 | Batterie 24 V / 85 Ah | Zwei, über Kabelbrücke in Reihe geschaltete, Hochleistungs-Gelbatterien 12 V/85 Ah (20h), 950 Wh, wartungsfrei, Kaltstartstrom (EN): 450 A, rückzündgeschützt und auslaufsicher, interne Gasrückführung, geringe Selbstentladung, lange Lebensdauer, temperaturunempfindlich, hohe Rüttelfestigkeit und Kippsicherheit; L x B x H (pro Stück): 330 x 171 x 236 mm, Gewicht/St.: 30 kg | 1143
300704 | Halterung für Batterie 24 V / 85 Ah | Halterung für Batterie: Komplett aus Stahl gefertigt, verzinkt, zur sicheren Fixierung der Batterien in einem QUADRO-C; maximale Batterieabmessung L x B x H = 350 x 180 x 236 mm | 248
300728 | Konsole | Feuerverzinkte Stahlkonsole zur sicheren Montage einer Schlauchtrommel | 343
300863 | Spritzschutz für Füllleitung | Trichterförmiger Spritzschutz am Füllrohrverschluss der Füllleitung verhindert den Übertritt von Flüssigkeit über die Spritzschutzwand bei Abriss des Füllschlauchs beim Füllvorgang. | 355
301014 | RSF-Einführungsworkshop | Persönliche Einweisung vor Ort | 600
301015 | Lizenz | Monatliche Lizenzgebühr pro RSF-Einheit. Die Abrechnung erfolgt im Abonnementverfahren und wird einmal pro Jahr/pro RSF-Einheit berechnet. Das erste Jahr ist lizenzkostenfrei. Die Abrechnung erfolgt anteilig ab Auslieferung im jeweiligen Kalenderquartal. | 15
500248 | QUADRO-D 770-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 4166
500249 | QUADRO-D 770-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 4086
500250 | QUADRO-D 1000-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 4599
500251 | QUADRO-D 1000-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 4519
500260 | Erdungspaket | Erdungszange zur kontrollierten Erdung / ableiten statischer Aufladung von Behältern. Auch für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Inkl. 2,5 m Erdungskabel | 65
502399 | ASS Armatur G3" | Bestehend aus einer isolierten TW-Füllverschraubung mit Anschlussplatine, einem speziellen Grenzwertgeber zum Einbau in den Lagerbehälter und einem in den Klappdeckel des KAP verlegten Grenzwertgeberstecker. Durch Verwendung der ASS Armatur erfolgt im Fall einer Havarie die Abschaltung der TW-Pumpe ohne Verzögerung und es treten nur geringe Mengen Kraftstoff aus, die vom KAP sicher aufgefangen werden können | 1127
502679 | MT-elh 1300 MOBIL lack. | Ausführung MT-ELH Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 4196
502887 | Forwarderbügel QUADRO-D | Klappbarer Stahlbügel zur sicheren Aufnahme mittels Forwarder. | 585
502913 | Tragegestell | Traggestell für 2 Druckluftflaschen 6 l, 300 bar (Flaschen gehören nicht zum Lieferumfang) mit T-Stück für Parallelbetrieb | 1574
503700 | QUADRO-DV 330 | D/BAM 15600/1A2W // Z-38.12-230 | 2848
503701 | QUADRO-DV 330-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 3730
503702 | QUADRO-DV 330-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 3650
503703 | QUADRO-DV 450 | D/BAM 15600/1A2W // Z-38.12-230 | 3026
503704 | QUADRO-DV 450-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 3908
503705 | QUADRO-DV 450-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 3828
503706 | QUADRO-DV 330-TPex | Komplettpaket ausgestattet mit Handpumpe, 4 m elektrisch leitfähiger Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW 16) und flammendurschlagsichere Armaturen | 4710
503707 | QUADRO-DV 330-12ex | Komplettpaket ausgestattet mit explosionsgeschützter Pumpe 12 V, 10 m Anschlusskabel und Batterieklemmen (zur Verwendung außerhalb des Ex-Bereichs), 4 m elektrisch leitfähiger Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW 16) und flammendurchschlagsichere Armaturen | 4921
503708 | QUADRO-DV 330-230ex | Komplettpaket ausgestattet mit explosionsgeschützter Pumpe 230 V, 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker (zur Verwendung außerhalb des Ex-Bereichs), 4 m elektrisch leitfähiger Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW 16) und flammendurchschlagsichere Armaturen | 4916
503709 | QUADRO-AG 1000 | D/BAM/13080/31A // Z-38.12-230 | 2860
503714 | KC-S 500-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Flügeltürschrank, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 3967
503715 | KC-S 500-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Flügeltürschrank, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 3887
503716 | KC-K 500-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 3955
503717 | KC-K 500-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 | 3888
503718 | Heizkörper Q-AG | Für QUADRO-AG 1000: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (heizt bei Flüssigkeitstemperatur von ca. 5 °C) und Temperaturbegrenzer als Schutz vor Überhitzung (eingestellt auf 45 °C); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 525
503740 | Heizkörper Q-AG | Für QUADRO-AG 2700/3000: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (heizt bei Flüssigkeitstemperatur von ca. 5 °C) und Temperaturbegrenzer als Schutz vor Überhitzung (eingestellt auf 45 °C); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 603
503945 | QUADRO-BLUE 450-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 24 V³, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 5651
503946 | QUADRO-BLUE 450-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 5560
503947 | QUADRO-BLUE 770-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 24 V³, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 6274
503948 | QUADRO-BLUE 770-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 6183
503949 | QUADRO-BLUE 1000-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 24 V³, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 6731
503950 | QUADRO-BLUE 1000-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 6641
504012 | Integrierte Schlauchtrommel QUADRO-DV/-D | Diesel DN 20 x 8 m: Schlauchtrommel aus Stahl mit Schutzabdeckung und Auslauffenster; automatischer Federrückzug; betriebsfertig waagerecht montiert im Stauraum | 785
504022 | Integrierte Schlauchtrommel QUADRO-DV/-D | Diesel DN 25 x 10 m: Schlauchtrommel aus Stahl mit Schutzabdeckung und Auslauffenster; automatischer Federrückzug; betriebsfertig waagerecht montiert im Stauraum | 1016
504653 | Auffahrrampen | Bausatz aus verzinktem Tränenblech für die vordere Längsseite und die beiden Stirnseiten (inkl. Abschlussprofile) | 1693
504871 | QUADRO-D 1000 ELH |  | 3950
504998 | Bausatz Stromversorgung | Die jeweiligen Stromanschlusskabel der beiden Förderpumpen werden in einer Abzweigdose zusammengeführt, aus der ein einzelnes Anschlusskabel für die Stromversorgung beider Pumpen hervorgeht | 180
505000 | Heizmatte 230 V | Selbstklebende Heizmatte für Harnstofftanks des QUADRO-BLUE zum Schutz des Harnstoffes vor länger andauernden extremen Minustemperaturen | 789
505062 | Quadro-D 1000 SCHWEIZ | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 3717
505107 | QUADRO-D 770 ELH |  | 3522
505162 | Verkabelung Bausatz | Zur Verkabelung zwischen einer Pumpe 230 V (s. „Elektropumpen“ auf S. 18) und der Zapfventilhalterung mit integriertem Ein-Aus-Schalter. Besteht aus einem Kleingehäuse IP65 (100 x 160 x 100 mm), Leistungsschütz 230 V, einer Feinsicherung und diversen Montageteilen, inkl. Montage durch Elektrofachkraft | 326
505164 | Integrierte Schlauchtrommel QUADRO-DV/-D | Diesel DN 25 x 8 m: Schlauchtrommel aus Stahl mit Schutzabdeckung und Auslauffenster; automatischer Federrückzug; betriebsfertig waagerecht montiert im Stauraum | 964
505165 | Integrierte Schlauchtrommel QUADRO-DV/-D | Diesel DN 20 x 14 m: Schlauchtrommel aus Stahl mit Schutzabdeckung und Auslauffenster; automatischer Federrückzug; betriebsfertig waagerecht montiert im Stauraum | 980
505167 | Integrierte Schlauchtrommel QUADRO-DV/-D | Diesel DN 20 x 10 m: Schlauchtrommel aus Stahl mit Schutzabdeckung und Auslauffenster; automatischer Federrückzug; betriebsfertig waagerecht montiert im Stauraum | 940
505170 | Sicherheitspaket | Für QUADRO-DV/-D 330 -770: 5-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit aufbohrsicherem Schließzylinder durch gehärtete Stahlstifte und Aufhebelschutz durch verstärkt gesicherten Deckel | 286
505173 | Sicherheitspaket | Für QUADRO-DV/-D 1000: 5-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit aufbohrsicherem Schließzylinder durch gehärtete Stahlstifte und Aufhebelschutz durch verstärkt gesicherten Deckel | 274
505203 | KA 3000-125 230 | Ausgerüstet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Motorpumpe R50 230 V (AC), 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Zählwerk PZ300, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 5933
505204 | KA 5000-125 230 | Ausgerüstet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Motorpumpe R50 230 V (AC), 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Zählwerk PZ300, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 7169
505205 | TP 3 | Hochwertige robuste Ausführung für die energieunabhängige Abgabe von geringeren Kraftstoffmengen, Förderleistung 0,35 h/min., Schlauch DN 19, 4 m | 760
505206 | TP 3 KA | Hochwertige robuste Ausführung für die energieunabhängige Abgabe von geringeren Kraftstoffmengen, Förderleistung 0,35 h/min., Schlauch DN 19, 4 m | 898
505208 | Harnstofffilter | Spezieller, dreistufiger Filter mit einem hohen Wirkungsgrad zur Verhinderung von Kontamination bei der Abgabe von Harnstofflösung. Die Filterkartusche ist austauschbar | 174
505209 | Flügeltürschrank groß | Für MT-se: Flügeltürschrank inklusive Adapterring und Montagematerial zur Montage. Abmessung (L x B x H): 650 x 650 x 800 mm | 881
505210 | Flügeltürschrank groß | Für MT-elh: Flügeltürschrank inklusive Adapterring und Montagematerial zur Montage. Abmessung (L x B x H): 650 x 650 x 800 mm | 1183
505268 | Heberschutzventil ½" | Für QUADRO-AG 2000: Verstellbares Heberschutzventil 0,15 – 0,5 bar, Anschluss ½"; max. Durchfluss 2.200 l/h; Verhindert das selbstständige Auslaufen des Behälters; voreingestellt auf 0,15 bar für max. Aufstellhöhe 1,5 m über Bodenniveau; abweichend bis zu max. 5 m Aufstellhöhe über Bodenniveau möglich | 415
505269 | Heberschutzventil 1" | Für QUADRO-AG 3000: Verstellbares Heberschutzventil 0,15 – 0,5 bar, Anschluss 1"; max. Durchfluss 9.000 l/h; Verhindert das selbstständige Auslaufen des Behälters; voreingestellt auf 0,15 bar für max. Aufstellhöhe 1,5 m über Bodenniveau; abweichend bis zu max. 5 m Aufstellhöhe über Bodenniveau möglich | 398
505759 | Bausatz Doppelschlauch | Bestehend aus 5 m Schlauch DN 8x4, metallgewebeummantelt, einerseits mit Kupplungsmuffe andererseits mit Kupplungsstecker (½", NW 7,4, kompatibel mit Rectus 26); geführt in einem durchsichtigen Schutzschlauch zur Aufnahme von Kraftstoff im Falle einer Undichtigkeit | 358
505852 | Konsole HDA-ECO | Konsole zur Befestigung am Behälter oder zur Anbringung vor Ort | 159
506015 | NATO-Anschlusskabel | 5 m Kabel H07RN-F 2x6 mm2; 2-poliger NATO Spezialstecker nach VDA 72593A, Spannung 12 – 24 V, Nennleistung 300 A, kurzzeitig 1.000 A, Metallgehäuse mit Hartgummi-Kabelschutz, Abzweigdose und Verkabelung | 287
506020 | Konsole | Konsole zur Befestigung von Zapfeinrichtungen für Kraftstofftankanlagen | 487
506021 | Bausatz Verrohrung | Verrohrung inklusive aller Montageteile angepasst an die Aufstellung und Anforderungen des Kunden. | a. Anfrage
506023 | R80 ECO-Säule | Wie R80 ECO Box, jedoch als Zapfsäule | a. Anfrage
506140 | QUADRO-GREEN 1000 | D/BAM/15466/31A oder D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | a. Anfrage
506179 | Tandem-Dieselpumpen-Paket AC/DC QUADRO-DV/-D | Parallel verbaute Dieselpumpen mit Wechselstrommotor 230 V und Gleichstrommotor 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker bzw. Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil | 1295
506180 | Tandem-Dieselpumpen-Paket DC QUADRO-DV/-D | Handpumpe parallel verbaut mit einer Dieselpumpe mit Gleichstrommotor 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil | 1586
506181 | Tandem-Dieselpumpen-Paket AC QUADRO-DV/-D | Handpumpe parallel verbaut mit einer Dieselpumpe mit Wechselstrommotor 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil | 1390
506256 | CONTY-BLUE 440-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und manuellem Zapfventil | 3733
506280 | QUADRO-DV 330 ELH |  | 3086
506286 | QUADRO-DV 450 ELH |  | 3266
506288 | Tandem-Benzinpumpen-Paket DC TP QUADRO-DV/-D | Handpumpe parallel verbaut mit einer Benzinpumpe mit Gleichstrommotor 12 V ExSchutz (ATEX), 10 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW16) | 2529
506293 | Tandem-Benzinpumpen-Paket AC TP QUADRO-DV/-D | Handpumpe parallel verbaut mit einer Benzinpumpe mit Wechselstrommotor 230 V ExSchutz (ATEX), 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW16) | 2489
506298 | QUADRO-OEL 330 | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 2846
506299 | QUADRO-OEL 450 | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 3011
506301 | QUADRO-OEL 770 | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 3428
506302 | QUADRO-OEL 1000 | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 3824
506303 | CONTY-BLUE 440-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 24 V³, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und manuellem Zapfventil | 3733
506304 | CONTY-BLUE 200-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und manuellem Zapfventil | 3625
506305 | CONTY-BLUE 200-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 24 V³, 6 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und manuellem Zapfventil | 3625
506622 | QUADRO-GREEN 770 | D/BAM/15466/31A oder D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | a. Anfrage
506623 | QUADRO-GREEN 450 | D/BAM/15466/31A oder D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | a. Anfrage
506624 | QUADRO-GREEN 330 | D/BAM/15466/31A oder D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | a. Anfrage
506633 | KA 1000 | Z-38.12-325, verzinkt | 3090
506634 | KA 1500 | Z-38.12-325, verzinkt | 3942
506635 | KA 2000 | Z-38.12-325, verzinkt | 4501
506636 | KA 3000-100 | Z-38.12-325, verzinkt | 5597
506637 | KA 3000-125 | Z-38.12-325, verzinkt | 5597
506638 | KA 3500 | Z-38.12-325, verzinkt | 5871
506639 | KA 5000-125 | Z-38.12-325, verzinkt | 7035
506641 | KA 5000-160 | EN 12285-2, verzinkt | a. Anfrage
506643 | KA 7500-160 | EN 12285-2, verzinkt | a. Anfrage
506644 | KA 10000-140 | EN 12285-2, verzinkt | a. Anfrage
506645 | KA 10000-160 | EN 12285-2, verzinkt | a. Anfrage
506646 | KA 13000 | EN 12285-2, verzinkt | a. Anfrage
506647 | KA 16000 | EN 12285-2, verzinkt | a. Anfrage
506648 | KA 1000 | Z-38.12-325, lackiert | 3014
506649 | KA 1500 | Z-38.12-325, lackiert | 3678
506650 | KA 2000 | Z-38.12-325, lackiert | 4098
506651 | KA 3000-100 | Z-38.12-325, verzinkt | 5076
506652 | KA 3000-125 | Z-38.12-325, lackiert | 5076
506653 | KA 3500 | Z-38.12-325, lackiert | 5360
506654 | KA 5000-125 | Z-38.12-325, lackiert | 6448
506656 | KA 5000-160 | EN 12285-2, lackiert | a. Anfrage
506658 | KA 7500-160 | EN 12285-2, lackiert | a. Anfrage
506660 | KA 10000-160 | EN 12285-2, lackiert | a. Anfrage
506661 | KA 13000 | EN 12285-2, lackiert | a. Anfrage
506662 | KA 16000 | EN 12285-2, lackiert | a. Anfrage
506663 | LT-se 1500 | Z-38.12-325 | 3574
506664 | LT-se 2000 | Z-38.12-325 | 4111
506665 | LT-se 3000-100 | Z-38.12-325 | 5161
506666 | LT-se 3000-125 | Z-38.12-325 | 5161
506667 | LT-se 3500 | Z-38.12-325 | 5426
506668 | LT-se 5000-125 | Z-38.12-325 | 6543
506670 | LT-se 5000-160 | EN 12285-2 | a. Anfrage
506672 | LT-se 7500-160 | EN 12285-2 | a. Anfrage
506674 | LT-se 10000-160 | EN 12285-2 | a. Anfrage
506675 | LT-se 13000 | EN 12285-2 | a. Anfrage
506676 | LT-se 16000 | EN 12285-2 | a. Anfrage
506677 | AS-TP-se 1500 | Z-38.12-325 | 5820
506678 | AS-TP-se 2000 | Z-38.12-325 | 6414
506679 | AS-TP-se 3000-100 | Z-38.12-325 | 7579
506680 | AS-TP-se 3000-125 | Z-38.12-325 | 7579
506681 | AS-TP-se 3500 | Z-38.12-325 | 7918
506682 | AS-TP-se 5000-125 | Z-38.12-325 | 9156
506850 | Schäkel | 4 Stück Stahl-Schäkel | 66
506851 | Stapelecke mit Kranöse | 4 Stück Stapelecken aus feuerverzinktem Stahl | 54
506853 | Fußkonstruktion | Fußpalette aus feuerverzinktem Stahl | 274
508532 | Saugleitung & Rücklauf | Spezieller Domdeckel mit zusätzlicher Saugleitung mit Absperrkugelhahn ½" AG und zusätzlichem Rücklaufanschluss ½" AG | 190
509170 | MT-elh 900 MOBIL verz. | Ausführung MT-ELH Mobil. Z-38.12-41, verzinkt | 4675
509213 | NATO-Anschlusskabel | 10 m Kabel H07RN-F 2x6 mm2; 2-poliger NATO Spezialstecker nach VDA 72593A, Spannung 12 – 24 V, Nennleistung 300 A, kurzzeitig 1.000 A, Metallgehäuse mit Hartgummi-Kabelschutz, Abzweigdose und Verkabelung | 317
509642 | KA 5000-140 | Z-38.12-51, verzinkt | 12250
509643 | KA 7500-140 | Z-38.12-51, verzinkt | 14275
509644 | KA 10000-140 | Z-38.12-51, verzinkt | 15002
509645 | KA 10000-160 | EN 12285-2, verzinkt | a. Anfrage
509646 | KA 13000 | EN 12285-2, verzinkt | a. Anfrage
509647 | KA 16000 | EN 12285-2, verzinkt | a. Anfrage
509653 | KA 5000-140 | Z-38.12-51, lackiert | 11270
509654 | KA 7500-140 | Z-38.12-51, lackiert | 13134
509655 | KA 10000-140 | Z-38.12-51, lackiert | 13861
509706 | MOBILUS-COMPACT-E | Selbstansaugende Flügelzellenpumpe für Diesel und Benzin mit ex-geschütztem Wechselstrommotor 230 V, 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker zur Verwendung außerhalb der Ex-Zonen für das sichere Umpumpen von Kraftstoffen montiert auf einem Tragrahmen, | 2075
509707 | Automatik-Zapfventil Harnstoff | Gehäuse aus Kunststoff und Auslaufrohr NW 16 aus Edelstahl mit automatischer Abschaltung des Tankvorgangs bei vollem Tank. Anschluss 1“ IG mit Drehgelenk und Anschlusstülle für Schlauch DN 19. Durchflussmenge bis zu 40 l/min | 148
510146 | KC-AG 11500 | Stapelbar, oberer Schutzrahmen mit integrierter Leiter und Podest, ISO Corner Fittings | a. Anfrage
510222 | R30 230 BLUE | Pumpe mit 230 V, 2 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker, nominale Förderleistung ca. 35 l/min, mit manuellem Zapfventil, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und manuellem Zapfventil (bereits im Komplettpaket enthalten) | 594
510223 | R30 12/24 BLUE | Pumpe mit 24 V, 2 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, nominale Förderleistung ca. 35 l/min, mit manuellem Zapfventil, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und manuellem Zapfventil (bereits im Komplettpaket enthalten) | 674
510324 | Tandem-Benzinpumpen-Paket AC DC QUADRO-DV/-D | Benzinpumpen parallel verbaut: Wechselstrommotor 230 V ExSchutz (ATEX), 10 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker Gleichstrommotor 12 V ExSchutz (ATEX), 10 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil (NW16) | 2430
510380 | KA 10000-140 230 | Ausgerüstet mit Flügeltürschrank, Grenzwertgeber, Motorpumpe R50 230 V (AC), 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Zählwerk PZ300, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil | 13929
510391 | QUADRO-PLUS 1000 | D/BAM 15450/31A // Z-38.12-230 | a. Anfrage
510403 | MS-TP-elh 1300 MOBIL verz. | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41 | 6946
510404 | MS-TP-elh 900 MOBIL lack. | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 5557
510405 | MS-TP-elh 1300 MOBIL lack. | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 5856
510406 | MS-TP-elh 2000 MOBIL lack. | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 6744
510407 | MS-TP-elh 2400 MOBIL lack. | Ausführung MS mobil, Z-38.12-41, lackiert RAL 7035 | 7436
510408 | LT-elh 400 MOBIL | Ausführung LT Mobil, DIN 6623-2 | 4951
510409 | LT-elh 600 MOBIL | Ausführung LT Mobil, DIN 6623-2 | 5041
510410 | LT-elh 995 MOBIL | Ausführung LT Mobil, DIN 6623-2 | 5608
510411 | LT-B-elh 400 MOBIL | Ausführung LT Mobil, DIN 6623-2 | 3341
510412 | LT-B-elh 600 MOBIL | Ausführung LT Mobil, DIN 6623-2 | 3479
510413 | LT-B-elh 995 MOBIL | Ausführung LT Mobil, DIN 6623-2 | 4165
510415 | Heizung QUADRO-OEL | Leistung 1000 W: Heizung für Öle, automatische Temperaturregelung und Überhitzungsschutz, Spannung 230 V/50 Hz, Oberflächenleistung < 0,4 W/cm2K | a. Anfrage
510416 | Heizung QUADRO-OEL | Leistung 2000 W: Heizung für Öle, automatische Temperaturregelung und Überhitzungsschutz, Spannung 230 V/50 Hz, Oberflächenleistung < 0,4 W/cm2K | a. Anfrage
510417 | Storz-Kupplung | D-Storz-Festkupplung G 1". Zum schnellen Verbinden, Lösen oder Anschließen von Schläuchen mit großen Durchmessern, drehbares Stutzen | 381
510418 | LT-se 5000-140 | Z-38.12-51 | 11752
510419 | LT-se 7500-140 | Z-38.12-51 | 13983
510420 | LT-se 10000-140 | Z-38.12-51 | 14721
510501 | MT-elh 1300 MOBIL verz. | Ausführung MT-ELH Mobil. Z-38.12-41, verzinkt | 4894
510502 | MT-elh 2000 MOBIL lack. | Ausführung MT-ELH Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 4931
510503 | MT-elh 2400 MOBIL lack. | Ausführung MT-ELH Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 5734
510504 | QUADRO-PLUS 770 | D/BAM 15450/31A // Z-38.12-230 | a. Anfrage
510505 | QUADRO-PLUS 450 | D/BAM 15450/31A // Z-38.12-230 | a. Anfrage
510506 | QUADRO-PLUS 330 | D/BAM 15450/31A // Z-38.12-230 | a. Anfrage
510509 | MT-VH-elh 1300 MOBIL | Ausführung MT-VH-ELH Mobil. Z-38.12-41, verzinkt | 5378
510510 | MT-VH-elh 1300 MOBIL | Ausführung MT-VH-ELH Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 4609
510511 | MT-VH-elh 2000 MOBIL | Ausführung MT-VH-ELH Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 5405
510512 | MT-VH-elh 2400 MOBIL | Ausführung MT-VH-ELH Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 6271
510513 | MT-VH-se 1300 MOBIL | Ausführung MT-VH-SE Mobil. Z-38.12-41, verzinkt | 4374
510514 | MT-VH-se 1300 MOBIL | Ausführung MT-VH-SE Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 3686
510515 | MT-VH-se 2000 MOBIL | Ausführung MT-VH-SE Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 4516
510516 | MT-VH-se 2400 MOBIL | Ausführung MT-VH-SE Mobil. Z-38.12-41, lackiert | 5414
510708 | RSF 12/24 | Blackbox als Steuereinheit mit allen erforderlichen Versorgungs- und Signalleitungen; 6 m Anschlusskabel mit Polzangen; Mechanischer Füllstandanzeiger mit Signalgeber; Rietberg-Smart-Fuel-App für Android und iOS; Webbasierte Tankmanagementsoftware; Benutzerhandbuch; Gesamtgewicht 1,8 kg; Gehäusematerial Kunststoff ABS mit Abmessung 220 x 80x 60 mm; Schutzart IP 67; Genauigkeit [l/Min] ± 1 % | 980
510709 | RSF 230 | Blackbox als Steuereinheit mit allen erforderlichen Versorgungs- und Signalleitungen; 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker; Mechanischer Füllstandanzeiger mit Signalgeber; Rietberg-Smart-Fuel-App für Android und iOS; Webbasierte Tankmanagementsoftware; Benutzerhandbuch; Gesamtgewicht 1,8 kg; Gehäusematerial Kunststoff ABS mit Abmessung 220 x 80x 60 mm; Schutzart IP 67; Genauigkeit [l/Min] ± 1 % | 980
510973 | QUADRO-D 3000 | D/BAM/16125/31A // Z-38.12-223 | 8552
511012 | QUADRO-PLUS-BLUE 450-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel und Schukostecker, 4 m Schlauchgarnitur und man. Zapfventil | 5200
511084 | QUADRO-PLUS-BLUE 450-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 24 V³, 2 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur und man. Zapfventil | 5200
511136 | QUADRO-PLUS-BLUE 1000-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel und Schukostecker, 4 m Schlauchgarnitur und man. Zapfventil | 6216
511140 | QUADRO-PLUS-BLUE 1000-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 24 V³, 2 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur und man. Zapfventil | 6216
511181 | QUADRO-PLUS-BLUE 330 | D/BAM/15600/1A2W // Z-38.12-230 | 4263
511221 | Überfüllsicherung IP 40 SE-Ü-40 mit Abschaltung für Pumpe | Messumformer NB 220 QSF und Niveaustandsgeber Fafnir A3-250 Typ 76 A inkl. Abschaltung einer Pumpe | 1203
511422 | ASS Armatur G2" (Außenaufstellung) | Bestehend aus einer isolierten TW-Füllverschraubung mit Anschlussplatine, einem speziellen Grenzwertgeber zum Einbau in den Lagerbehälter und einem in den Klappdeckel des KAP verlegten Grenzwertgeberstecker. Durch Verwendung der ASS Armatur erfolgt im Fall einer Havarie die Abschaltung der TW-Pumpe ohne Verzögerung und es treten nur geringe Mengen Kraftstoff aus, die vom KAP sicher aufgefangen werden können | 1177
511423 | ASS Armatur G3" (Außenaufstellung) | Bestehend aus einer isolierten TW-Füllverschraubung mit Anschlussplatine, einem speziellen Grenzwertgeber zum Einbau in den Lagerbehälter und einem in den Klappdeckel des KAP verlegten Grenzwertgeberstecker. Durch Verwendung der ASS Armatur erfolgt im Fall einer Havarie die Abschaltung der TW-Pumpe ohne Verzögerung und es treten nur geringe Mengen Kraftstoff aus, die vom KAP sicher aufgefangen werden können | 1293
511424 | HDA ECO | TANKAUTOMAT HDA ECO KIT 230V | 2217
511571 | Bausatz Storz-Kupplungen | Bausatz Storz-Kupplkungen für MOBILUS-COMPACT | 338
511892 | Heavy Duty AdBlue®-Tank | Extra robuste feuerverzinkte Verkleidung des 170-l-AdBlue®-Tank aus doppelt so starkem 3 mm Blech | 787
512449 | Schlauchaufroller | DN 19: Schlauchaufroller, ex-geschützt, mit 10 m elektrisch leitfähigem Schlauch DN 19, Federrückzug und Auslauffenster; inkl. Befestigungsmaterial und Verbindungsschlauch zur Pumpe | 2144
512973 | CANISTRO 220 | Für 11 Einheitskanister | 1820
513038 | QUADRO-D 3000-12/24 | D/BAM/16125/31A // Z-38.12-223 | 9434
513054 | QUADRO-AG 3000 | D/BAM/16125/31A // Z-38.12-223 | 8422
513229 | Bausatz Schlauch und Kabelhalter | Einfache Halterung für den Zapfschlauch und das Zuleitungskabel der Förderpumpe | 77
513346 | KAP-ECO Innenaufstellung | 2 Wannen mit Überfahrrampen, Spritzschutzwand, ASS Armatur, Doppelschlauchsystem für die Druckleitung, Spritzschutz für die Füllleitung | 9386
513347 | KAP-ECO Außenaufstellung | 2 Wannen mit Überfahrrampen, 2 Klappdeckel, ASS Armatur, Doppelschlauchsystem für die Druckleitung, Durchführung für die Füllleitung | 13082
513351 | KAP-GIRO Innenaufstellung | 4 Wannen mit Gitterosten, Auffahrrampen, Spritzschutzwand, ASS Armatur, Doppelschlauchsystem für die Druckleitung, Spritzschutz für die Füllleitung | 12736
513353 | KAP-GIRO Außenaufstellung | 4 Wannen mit Gitterosten, umlaufende Auffahrrampen, 2 Klappdeckel, ASS Armatur, Doppelschlauchsystem für die Druckleitung, Durchführung für die Füllleitung | 16432
513355 | Bolzenankersatz | 10 Stück Bolzenanker, M 12 x 61, mit Spreizclip zur Fixierung eines Kraftstoffabfüllplatzes auf einer betonierten oder asphaltierten Fläche | 57
513356 | Erdnägelsatz | 10 Stück Erdnägel, Ø 12 mm, 480 mm lang, aus feuerverzinktem Beton-Rippenstahl zur Fixierung eines Kraftstoffabfüllplatzes auf verdichtetem Schotter (nur KAP-GIRO) oder einer gepflasterten Fläche | 186
513380 | QUADRO-D 3000-230 | D/BAM/16125/31A // Z-38.12-223 | 9354
513569 | QUADRO-BLUE 1800-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 24 V³, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 9131
513570 | QUADRO-BLUE 1800-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 8971
513571 | QUADRO-BLUE 2700-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 12/24 V, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 24 V³, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 11420
513572 | QUADRO-BLUE 2700-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Dieselausrüstung: Grenzwertgeber, Pumpe 230 V, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, Automatik-Zapfventil und Zählwerk PZ300 Harnstoffausrüstung (AUS 32): Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 6 m Schlauchgarnitur und manuellem Zapfventil | 11260
513575 | QUADRO-AG 2700 | Mit integriertem AdBlue-Tank | 10072
513966 | Bausatz AdBlue®-Betankung innen | Abgabeschlauch DN 19 mit Automatik-Zapfventil und Halterung zur Montage an einer Spritzschutzwand | 227
513967 | Bausatz AdBlue®-Betankung außen | Abgabeschlauch DN 19 mit Automatik-Zapfventil und Halterung zur Montage im Klappdeckel | 227
513969 | Flügeltürschrank groß | Für LT-elh: Flügeltürschrank inklusive Adapterring und Montagematerial zur Montage. Abmessung (L x B x H): 650 x 650 x 800 mm | 1183
513992 | QUADRO-AG 2000 | D/BAM/16125/31A // Z-38.12-223 | 6133
514002 | QUADRO-AG 1800 | Mit integriertem AdBlue-Tank | 7783
514007 | KA-FLD 400 | Bauweise mit Dom und Flammendurchschlagsicherungen | a. Anfrage
514008 | KA-FLD 600 | Bauweise mit Dom und Flammendurchschlagsicherungen | a. Anfrage
514011 | KA-FLD 995 | Bauweise mit Dom und Flammendurchschlagsicherungen | a. Anfrage
514079 | QUADRO-D 2000-12/24 | D/BAM/16125/31A // Z-38.12-223 | 7212
514080 | QUADRO-D 2000-230 | D/BAM/16125/31A // Z-38.12-223 | 7132
516005 | Transportkiste S | stapelbare Transportkiste aus Alulegierung mit stabilem Boden-, Rand- und Deckelprofil, Ecksicken. Umlaufende Sicken für zusätzliche Formstabilität. Deckel mit Edelstahl-Scharnierband und zwei Haltegurten. Umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung. Ein Federfallgriff je Stirnseite. Stapelecken aus Alu-Guss. Zwei Klappverschlüsse an der Vorderseite, Sicherung durch Plomben, Vorhängeschloss oder Schlosseinbau. Innenmaße: 550 x 550 x 580 mm Außenmaße: ca. 600 x 600 x 610 mm | 453
516006 | Transportkiste M | wie Transportkiste S, jedoch Innenmaße: 750 x 550 x 580 mm Außenmaße: ca. 800 x 600 x 610 mm | 532
516028 | CANISTRO 100 | Für 5 Einheitskanister | 1340
516031 | Batterie-Box | Batterie-Box aus feuerverzinktem Stahl, zum Anhängen einer Batterie an einen QUADRO-D. Nicht zur Verwendung beim Transport auf öffentlichen Straßen. | 996
516037 | Heizkörper Q-PLUS-BLUE | Für QUADRO-PLUS-BLUE 770/1000: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (voreingestellt auf 5 Grad); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 880
516060 | QUADRO-D 2000 | D/BAM/16125/31A // Z-38.12-223 | 6330
516086 | QUADRO-PLUS-BLUE 450 | D/BAM/15600/1A2W // Z-38.12-230 | 4618
516088 | QUADRO-PLUS-BLUE 1000 | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 5596
516091 | QUADRO-PLUS-BLUE 330-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 24 V³, 2 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur und man. Zapfventil | 4845
516094 | QUADRO-PLUS-BLUE 330-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel und Schukostecker, 4 m Schlauchgarnitur und man. Zapfventil | 4845
516096 | QUADRO-PLUS-BLUE 770-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 230 V, 2 m Anschlusskabel und Schukostecker, 4 m Schlauchgarnitur und man. Zapfventil | 5518
516098 | QUADRO-PLUS-BLUE 770-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 24 V³, 2 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur und man. Zapfventil | 5518
516099 | QUADRO-PLUS-BLUE 770 | D/BAM/15450/31A // Z-38.12-230 | 4911
516176 | Heizkörper Q-PLUS-BLUE | Für QUADRO-PLUS-BLUE 330: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (voreingestellt auf 5 Grad); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 799
516177 | Heizkörper Q-PLUS-BLUE | Für QUADRO-PLUS-BLUE 450: Einschraubheizkörper mit feststehendem Rohrheizelement aus Edelstahl; Steuerkopf aus lackiertem Aluminium mit automatischem Temperaturregler (voreingestellt auf 5 Grad); Anschlusskabel 0,5 m lang; Spannung 230 V / 50 Hz, Leistung 500 W | 799
516179 | SIMPLY-BLUE 400-12/24 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 24 V³, 2 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur und man. Zapfventil | 1450
516180 | SIMPLY-BLUE 400-230 | Komplettpaket ausgestattet mit Pumpe 24 V³, 2 m Anschlusskabel und Batterieklemmen, 4 m Schlauchgarnitur und man. Zapfventil | 1450
516269 | Bausatz Ladestrom für Trailer | Zur Ladung der Versorgungsbatterie im QUADRO durch die Lichtmaschine/Stromversorgung des Zugfahrzeugs. | 180
516346 | Stapelecke/Schutzecke mit Kranöse | 4 Stück Stapelecken mit aufrechten Schutzecken aus feuerverzinktem Stahl. Nur in Verbindung mit Fußkonstruktion (Art.-Nr. 506853) | 455
516360 | Klappdeckel | inkl. Montageteile | 148
801008 | RSF-Simulator | Der Rietberg Smart Fuel Simulator bildet die Tankvorgänge an einem Rietbergbehälter realitätsgetreu nach. Der Tanksimulator dient dazu, ein transparentes, virtuelles Abbild der tatsächlichen Arbeitsabläufe zu bekommen und ermöglicht, beliebig mit diesen Prozessen in der RSF App und in der webbasierte Software experimentieren zu können. Pfandverleih, begrenzt auf 30 Tage | 70
31829-1 | Schlauchgarnitur für Benzin | DN 19, je weitere Meter: Elektrisch leitfähige Schlauchgarnitur für Benzin mit Einbindung 1" IG (der erste Meter beinhaltet die Verschraubungen); Schlauchlänge nach Kundenwunsch, Jeder weitere Meter | 30
79591-1 | Zapfventilhalterung mit Ein-Aus-Schalter | Zapfventilhalterung mit integriertem Ein-Aus-Schalter für die Förderpumpe. Die Verkabelung erfolgt bauseits. Zapfventilhalterung nur passend für Automatik-Zapfventil NW 19 Slimline (Art. 34435), exkl. Automatik-Zapfventil NW 19 Slimline | 402
83679-1 | Schlauchgarnitur für Benzin | DN 25, je weitere Meter: Elektrisch leitfähige Schlauchgarnitur für Benzin mit Einbindung 1" IG (der erste Meter beinhaltet die Verschraubungen); Schlauchlänge nach Kundenwunsch, Jeder weitere Meter | 40
97893-1 | Schlauch in Sonderlänge | Mehrpreis pro Meter Zapf- bzw. Saugschlauch; Lieferbar in den Längen 2,5 – 10 m; bitte Länge bei Bestellung angeben! | a. Anfrage
98790-1 | Schlauchpaket DN 8 „Wunschlänge“ | Je weiterer Meter, bestehend aus Schlauch DN 8x4, metallgewebeummantelt, einerseits mit Kupplungsmuffe andererseits mit Kupplungsstecker (½", NW 7,4, kompatibel mit Rectus 26) | 20
98791-1 | Schlauchpaket DN 13 „Wunschlänge“ | je weiterer Meter, bestehend aus „Gelbring“ Hochdruck-Schlauch DN 13x4,5, einerseits mit Kupplungsmuffe andererseits mit Kupplungsstecker (½", NW 12,5, tropffrei) | 39